## Table 1
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议
1 | 星湖酒店 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-23 | 微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、六价铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨； 消毒剂指标：消毒方式为次氯酸钠需检测：游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；高纯二氧化氯消毒应检测：二氧化氯、亚氯酸盐。 | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
2 | 新玛特 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-23 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
3 | 化纤厂 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-23 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
5 | 福特4S店 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-08-06 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
6 | 经八路口 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-08-06 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
7 | 新奥燃气 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-08-06 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
8 | 乔榭邻悦超市 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-08-01 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
9 | 正商城 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-08-01 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
10 | 红星广场 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-08-01 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
11 | 新乡学院 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-08-01 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
12 | 公务员小区 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-08-01 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
13 | 仁爱医院 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-08-01 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
15 | 县邮电局 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-08-01 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
16 | 新乡国际饭店 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-31 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
17 | 牧野花园 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-31 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
18 | 河师大家属院 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-29 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
19 | 福彩街121兰亭大厦 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-29 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
20 | 竹馨居小区 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-29 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
21 | 惠邦华恩城 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-24 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
22 | 水文队 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-24 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
23 | 十二中 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-24 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
24 | 利民小区 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-23 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
25 | 金龙宾馆 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-23 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
26 | 百货大楼 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-22 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
27 | 九州宾馆 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-22 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
28 | 水利局 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2024-07-22 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用