## Table 1
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议
1 | 师大二附小 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 | 微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、六价铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨； 消毒剂指标：消毒方式为次氯酸钠需检测：游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。 | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
2 | 国药公司 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
3 | 金龙花园 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
4 | 水利局 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
5 | 今秀新市场小区 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
6 | 机电专科家属院 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
7 | 电厂 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
8 | 金盛水厂 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
9 | 新玛特 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
10 | 化纤厂 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
11 | 凤泉区政务服务中心 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
12 | 凤泉区城建局 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
13 | 水务公司服务大厅 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
14 | 百货大楼 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
15 | 银星融域小区 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
16 | 国际饭店 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
17 | 双威滤材 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
18 | 文化宫 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
19 | 金龙宾馆 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
20 | 安居社区居民委员会 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
21 | 新牧湾小区 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
22 | 世纪公馆 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
23 | 诚诚常青藤小区 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
24 | 乔谢小区 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
25 | 新医三附院 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
26 | 公务员小区 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
27 | 新乡学院 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
29 | 正商城售楼部 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
30 | 红星广场 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
31 | 南桥派出所 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
32 | 中心血站 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
33 | 高村水厂 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2025-09-17 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用