## Table 1
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议
1 | 高村水厂 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2026-04-22 | 微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、六价铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨； 消毒剂指标：消毒方式为次氯酸钠需检测：游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；高纯二氧化氯消毒应检测：二氧化氯、亚氯酸盐。 | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
2 | 金盛水务 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2026-04-21 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
3 | 电厂家属院 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2026-04-21 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
4 | 宏铭华庭小区 | 新乡市金盛水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2026-04-21 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
5 | 新运十号院 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2026-04-20 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
6 | 建行家属院 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2026-04-15 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
7 | 兴业小区 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2026-04-20 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
8 | 聚景花园小区 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2026-04-20 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
9 | 榆东新村 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2026-04-22 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用
10 | 中心血站家属院 | 新乡市首创水务有限公司 | 新乡市疾病预防控制中心 | 2026-04-20 |  | 合格 | 无 | 建议煮沸后饮用